Бланк заказа

асинхронного электродвигателя для работы с преобразователем частоты

Наименование предприятия:

Адрес:

Телефон, факс, e-mail:

Контактное лицо:

Технические требования  заказа:

| № | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип электродвигателя |  |  |
| 2 | Мощность электродвигателя при 50 Гц |  |  |
| 3 | Номинальная скорость при 50Гц |  |  |
| 4 | Напряжение питания при 50Гц |  |  |
| 5 | Соединение фаз обмотки |  |  |
| 6 | Диапазон регулирования скорости, об/мин. (от и до). |  |  |
| 7 | Климатическое исполнение |  |  |
| 8 | Степень защиты, IP |  |  |
| 9 | Монтажное исполнение, IM |  |  |
| 10 | Требования по виброакустике. Шум и вибрация. |  |  |
| 11 | Необходимость установки и параметры датчика обратной связи(Количество имп., тип вых. сигнала, Uвх.) |  |  |
| 12 | Необходимость установки и параметры электромагнитного тормоза - напряжение питания; - тип питания (последовательное / раздельное с обмоткой); - тормозной момент, Нм, - время срабатывания тормоза, с, - ручное растормаживание и т.д.) |  |  |
| 13 | Тип соединения электродвигателя с приводным механизмом (муфта, шкив и т.д.). |  |  |
| 14 | Величины осевых и радиальных нагрузок действующих на вал двигателя. |  |  |
| 15 | Тип приводного механизма. (механическая характеристика) |  |  |
| 16 | Необходимость установки узла независимой вентиляции, напряжение питания |  |  |
| 17 | Тип используемого преобразователя |  |  |
| 18 | Тип температурного датчика(KTY, ТХК, ТХА), другой |  |  |
| 19 | Особые требования |  |  |
| 20 | Количество |  |  |

В случае отсутствия особых требований электродвигатель изготавливается в исполнении У3, на лапах, со встроенным датчиком температурной защиты, значениями вибрационной скорости по классу «N» и независимым охлаждением (начиная с 132ВОВ – питание 380В), без датчика обратной связи и электромагнитного тормоза. Установочно-присоединительные размеры электродвигателей соответствуют сериям АИР, 5А. Типы разъемов и штуцеров определяет Поставщик.

от Заказчика___________________Подпись, Дата